黄河水利委员会信息中心2023年水资源管理系统运行维护项目

招标文件

采购人：黄河水利委员会信息中心

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

二〇二三年四月

目  录

第一章  招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人资格要求	5

三、获取招标文件	5

四、投标截止时间及地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	11

1.1 项目概况	11

1.2 资金来源和落实情况	11

1.3 招标范围、服务要求和合同履行期限	11

1.4 投标人资格要求	11

1.5 费用承担	11

1.6 保密	11

1.7 语言文字	11

1.8 计量单位	12

1.9 投标预备会	12

1.10 分包	12

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	13

3. 投标文件	13

3.1投标文件的组成	13

详见第六章“投标文件格式”。	13

3.2 投标报价	13

3.3 投标有效期	13

3.4 资格审查资料	14

3.5 备选投标方案	14

3.6 投标文件的编制	14

4.投标	14

4.1投标文件的密封和标记	14

4.2投标文件的递交	14

4.3投标文件的修改与撤回	15

5.开标	15

5.1开标时间和地点	15

5.2开标程序	15

6.资格审查	15

7. 评标	16

7.1 评标委员会	16

7.2 评标原则	16

7.3 评标	16

7.4废标条件	16

8. 合同授予	17

8.1 定标方式	17

8.2 中标通知	17

8.3 履约保证金	17

8.4 签订合同	17

9. 纪律和监督	17

9.1 对采购人的纪律要求	17

9.2 对投标人的纪律要求	18

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	18

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	18

9.5 质疑和投诉	18

10. 需要补充的其他内容	18

附表一：开标记录表	19

附表二：问题澄清通知	20

附表三：问题的澄清	22

第三章 评标办法（综合评分法）	22

评标办法前附表	22

2. 评审标准	28

2.1 初步评审标准	28

2.2 分值构成与评分标准	28

3. 评标程序	28

3.1 初步评审	28

3.2 详细评审	29

3.3 投标文件的澄清和补正	29

3.4 评标结果	29

第四章  合同条款及格式	30

第五章用户需求书	34

一、黄河水量调度管理系统	34

1 项目概述	34

2 维护范围及内容	34

2.1 上中游6省区引退水信息采集系统运行维护	34

2.1.1运行维护管理	34

2.1.2运行维护效果	35

2.1.3运行维护工期	36

2.1.4 运行维护文档要求	36

2.2 应用管理系统运行维护	36

2.2.1运行维护范围	36

2.2.2运行维护要求	37

2.2.2运行维护效果	38

2.2.3运行维护工期	38

二、国家水资源监控能力建设项目信息平台运行维护	38

1项目概述	38

2 运行维护范围	38

3运行维护要求	40

4运行维护效果	40

5运行维护工期	40

第六章  投标文件格式	41

投标文件商务部分	43

一、投标函	44

二、开标一览表	45

三、投标人承诺书	46

四、法定代表人身份证明	47

四、授权委托书	47

五、投标报价	48

5.1总则	48

5.2投标报价表	49

5.2.1投标分项报价表	49

六、类似项目业绩情况表	50

七、反商业贿赂承诺书	51

八、招标代理服务费承诺函	51

投标文件技术部分	52

一、服务方案	53

二、其他材料	54

资格审查资料	55

（一）投标人基本情况表	55

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	56

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	56

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	57

（五）书面声明	57

（六）信用信息查询	57

（八）监狱企业证明材料	59

（九）残疾人福利性单位声明函	60

# 第一章  招标公告

黄河水利委员会信息中心2023年水资源管理系统运行维护项目招标公告

## 一、项目基本情况

采购项目编号：WXZB2023-0418

采购项目名称：黄河水利委员会信息中心2023年水资源管理系统运行维护项目

采购方式：公开招标

预算金额：434.37万元    最高限价：434.37万元

采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

| 标的名称 | 简要技术需求 | 服务要求 | 是否接受进口产品或服务 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年水资源管理系统运维 | 黄河水量调度管理系统系统技术性维护与国家水资源监控能力建设项目信息平台运行维护 | 满足用户需求书要求 | 否 | 软件和信息技术服务业 |

合同履行期限：维护工期自2023年6月17日起至2023年12月31日。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】。

## 三、获取招标文件

时间：2023年4月28日至2023年5月10日17时30分。

地点：“阳光易招”公共资源交易平台（http://www.sunbidding.com）选择“新平台3.0登录入口”。

方式：须网上下载。

售价：招标文件售价0元，平台使用费200元。

## 四、投标截止时间及地点

投标截止时间及开标时间：2023年5月19日14时30分（北京时间）

地点：“阳光易招”公共资源交易平台“新平台3.0登录入口”。投标人须在截止时间前，使用企业CA数字证书登陆，上传加密的电子投标文件(.enc格式)到平台系统的指定位置。上传时，系统提示“上传成功”的方认定为电子投标文件投递成功。请在上传前，务必认真检查电子投标文件，确保其完整、正确。截止时间后上传的，系统将自动拒绝。本项目评审以加密电子投标文件为依据，未在截止时间前上传电子投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目发布媒介：《中国政府采购网》《“阳光易招”公共资源交易平台》。

2. 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等最新政府采购政策。

3.尚未注册、办理CA数字证书的投标单位，请登录“阳光易招”公共资源交易平台（http://aeps.sunbidding.com:8989/pages/register/register.html）完成企业账号注册并办理CA数字证书。CA数字证书办理方式：

特别提醒：投标人必须下载EPS格式招标文件及相关资料，文件下载时间截止后交易平台不再支持下载招标文件及相关资料

（1）现场办理：请携带CA数字证书办理资料到郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼办理。

（2）线上办理：请将CA数字证书办理电子资料发送至客服QQ，由客服人员指导办理。

（CA数字证书办理资料http://www.sunbidding.com/znfwzn/14483.jhtml）。

（3）“阳光易招”公共资源交易平台联系方式：

客服QQ：3071084695、1327096509

客服电话：0371-86581171  13674905985

CA办理电话：0371-86581173

七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：黄河水利委员会信息中心

地址：郑州市城东路112号

联系人：张波

联系方式：0371-66023816

2.采购代理机构信息（如有）

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地   址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼

联 系 人：王抗战  邱帅奇

联系方式：0371-88886156

3.项目联系方式

项目联系人：王抗战 邱帅奇

联系方式：0371-88886156

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名称：黄河水利委员会信息中心 地址：郑州市城东路112号 联系人：张波 联系方式：0371-66023816 |  |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼 联系人：王抗战 邱帅奇 电话：0371-88886156 电子邮件：hnwxzb@yeah.net |  |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 黄河水利委员会信息中心2023年水资源管理系统运行维护项目 |  |  |
| 1.1.5 | 标包划分 |  | 本项目划分为一个标包 |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |  |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |  |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 黄河水量调度管理系统系统技术性维护与国家水资源监控能力建设项目信息平台运行维护 |  |  |
| 1.3.2 | 服务要求 |  | 满足用户需求书要求 |  |  |
| 1.3.3 | 合同履行期限 |  | 维护工期自2023年6月17日起至2023年12月31日 |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 见本招标文件第一章招标公告第二条申请人资格要求 |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 |  | 不接受 |  |  |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |  |  |
| 1.9.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | / |  |  |
| 1.9.3 | 采购人书面澄清的时间 |  | / |  |  |
| 1.10 | 分包 |  | 不允许 |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 |  | 除招标文件外，采购人根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改均构成招标文件的组成部分 |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出 |  |  |
| 2.2.3 | 采购人书面澄清的 时间 |  | 澄清文件一经发出即视为投标人已确认收到，投标人应在投标截止时间前每日关注（http://www.sunbidding.com/）是否发出本项目澄清文件，并自行下载，如由于投标人未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任 |  |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 修改文件一经发出即视为投标人已确认收到，投标人应在投标截止时间前每日关注（http://www.sunbidding.com/）是否发出本项目澄清文件，并自行下载，如由于投标人未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 |  | 投标人认为需要提交的其他材料。 |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90日历天（从提交投标文件的截止之日起算） |  |  |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |  |  |
| 3.5.2 | 财务要求 |  | 财务要求符合下列要求之一： ①2021年度或2022年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告； ②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明； ③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。 |  |  |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 |  | 加密电子投标文件: 1.所有要求投标人加盖公章的地方都应盖投标人单位的CA印章或加盖单位公章 2.所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的CA印章。（如委托代理人未办理CA印章，可手写签字扫描上传） |  |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 2023年5月19日14时30分 |  |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 1.各投标人应在投标截止时间前通过“阳光易招”公共资源交易平台（http://www.sunbidding.com/）使用本单位CA数字证书登陆后上传加密的电子投标文件到指定位置。 2.上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 3.投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 |  |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |  |  |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中采购人授权代表1人，专家4人 评标专家确定方式：从符合国家相关规定评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定 |  |  |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |  |  |
| 8.3.1 | 履约保证金 |  | 中标价的10%,可采用电汇、网银或履约保函的形式。 |  |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 有效投标人 |  | 有效投标人是指：通过本招标文件“第三章 评标办法（综合评分法）”第3.1款、第3.2.5项规定评审标准的投标人。 |  |  |
| 10.2“暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  | 是否采用“暗标”评审方式 |  | 不采用。 |  |  |
| 10.3中标公示 |  |  |  |  |  |
|  | 中标公示发布公告的媒介 |  | 招标公告发布的同一媒介，公示期1个工作日。 |  |  |
| 10.4 预算金额和最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 预算金额 |  | 434.37万元 | 最高限价 | 434.37万元 |
| 10.5知识产权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人可全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自提供给第三人。 |  |  |  |  |
| 10.6解释权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.7同义词语 |  |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.8采购人声明 |  |  |  |  |  |
|  | （1）投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 （2）采购人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。 （3）合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。 （4）接受和拒绝任何或所有投标的权利 如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。 |  |  |  |  |
| 10.9采购代理服务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 采购代理服务费根据《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件规定的收费标准计取，由中标单位在领取中标通知书时缴纳。 |  |  |  |
| 10.10交易服务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中标人需按《阳光易招公共资源交易平台》收费标准缴纳进场交易服务费。 |  |  |  |

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目标包划分：见投标人须知前附表。

1.1.6本项目建设地点：见投标人须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、服务要求和合同履行期限

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的合同履行期限：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录《阳光易招公共资源交易平台》，凭CA锁网上提交问题，以便采购人澄清。采购人不回答投标人在上述时间以后所提出的任何问题。

2.2.2采购人在投标文件递交的截止时间（投标截止时间）15天前，将对投标人所提问题的澄清以“补充招标文件”形式，上传到《阳光易招公共资源交易平台》，投标人凭CA锁进行网上下载，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，上传到《阳光易招公共资源交易平台》，投标人凭CA锁进行网上下载；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。详见投标人须知前附表。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

# 3. 投标文件

# 3.1投标文件的组成

详见第六章“投标文件格式”。

# 3.2 投标报价

3.2.1投标总价应为投标人完成本项目的全部费用，包括《用户需求书》维护内容、工作内容、技术服务以及伴随的其它服务费等的全部责任和义务。

3.2.2投标报价应将所有内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人没有填写的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标总报价，应同时修改相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4开标一览表内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

3.2.5本项目参考《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、豫发改收费［2009］1928号文件中规定的收费标准计取，由中标人向招标代理机构支付招标代理服务费及场地费，在中标人领取中标通知书时支付。此费用含在投标总报价中，不再单列。

# 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

# 3.4 资格审查资料

投标文件应按第六章“投标文件格式”中资格审查资料部分要求，提供相关证明材料扫描件。

# 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

# 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

# 4.投标

# 4.1投标文件的密封和标记

电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，且按《阳光易招公共资源交易平台》系统要求进行加密上传。

# 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达或未按规定上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

# 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5.开标

# 5.1开标时间和地点

采购人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点在“阳光易招”公共资源交易平台系统上进行远程不见面公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人凭CA证书准时登录“阳光易招”公共资源交易平台远程开标大厅参加。

# 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（3）开标结束。

# 6.资格审查

6.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

6.2资格审查内容及标准

（1）资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

（3）资格审查的内容及标准表：

| 资格审查 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查评审标准 | 投标人资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |

6.3采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查后，将通过合适的方式书面记录资格审查结果，并提交给评标委员会，未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。合格投标人不足3家的，不得评标。

# 7. 评标

# 7.1 评标委员会

7.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

# 7.2 评标原则

7.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 7.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7.4废标条件

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

# 8. 合同授予

# 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 8.2 中标通知

采购人自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

# 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额向采购人提交履约保证金。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金，视为放弃中标，并承担法律责任。

# 8.4 签订合同

8.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并承担法律责任。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，承担法律责任。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 质疑和投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律规定的，有权依据法律规定的程序进行质疑和投诉，但必须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：年月日时分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 运维工期 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价（元） |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

采购人代表： 记录人： 监标人：

年月日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标工作组负责人：（签字）

年 月 日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

# 第三章 评标办法（综合评分法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 符合性检查评审标准 | 投标函、开标一览表签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定；投标文件其他部分签字或盖章不作为符合性检查评审标准要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标总报价 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.4款载明的预算金额及最高限价 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 报价部分：20分 商务部分：20分 技术部分：60分 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 投标报价评分标准 （20分） |  | 投标报价 | 20分 | 1.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 2.本项目属于专门面向中小企业采购项目价格不再调整。 |
| 2.2.2（2） | 商务部分 评分标准 （20分） |  | 投标人 类似项目业绩 | 8分 | 投标人承担过的类似项目的，每个合同得2分，本项最高得8分。 注：类似项目指水利信息系统运维项目。 |
|  |  |  | 体系认证证书 | 4分 | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得2分，具有有效的质量管理体系认证证书的得2分，本项最多得4分。 |
|  |  |  | 服务承诺 | 8分 | 根据投标人所提供的服务承诺（包括服务体系、响应时间、售后服务等）对应招标文件的响应程度综合评价：优于招标文件，优，8分；满足招标文件，良，5分；基本满足招标文件，差，2分。 |
| 2.2.2（3） | 技术部分 评分标准 （60分） |  | 需求理解 | 8分 | 需求理解：对运维业务理解度。理解深刻、全面，优8分；理解较深刻、较全面，良5分；理解不深刻，不全面，差，2分。 |
|  |  |  | 运维技术实施方案 | 28分 | 黄河水量调度管理系统运维实施方案先进、合理、可行、可靠、规范、完备，优，10分；方案较先进、合理、可行、可靠、规范、完备，良，5分；方案不先进、合理、可行、可靠、规范、完备，差，2分。 |
|  |  |  |  |  | 国家水资源监控能力建设项目信息平台运行维护方案先进、合理、可行、可靠、规范、完备，优，10分；方案较先进、合理、可行、可靠、规范、完备，良，5分；方案不先进、合理、可行、可靠、规范、完备，差，2分。 |
|  |  |  |  |  | 维护效果保证措施，措施科学、合理、可行，优，8分；措施较科学、合理、可行，优，5分；措施不科学、合理、可行，优，2分； |
|  |  |  | 运维管理体系 | 6分 | 运维管理体系清晰、明细、系统，优，6分；运维管理体系较清晰、明细、系统，良，3分；运维管理体系不清晰、明细、系统，差，1分。 |
|  |  |  | 运维人员配置 | 6分 | 项目团队的人员配置科学、人员素质强、技术能力强、经验丰富，优，6分；人员配置较科学、人员素质一般、技术能力一般、经验较丰富，良，3分；人员配置不科学、人员素质差、技术能力差、经验不丰富，差，1分。 |
|  |  |  | 运维质量控制措施 | 6分 | 各阶段运维质量控制措施全面、合理、可实施，优， 6分；控制措施较全面、较合理，良，3分；控制措施不全面、不合理，差，1分。 |
|  |  |  | 应急保障措施 | 6分 | 应对各系统（含硬件和软件）可能出现的突发情况，保证系统安全、稳定运行的体系与措施，全面、具体、可行，优，6分；较全面、具体、可行，良，3分；不全面、可行，差，1分。 |

注：1.有效投标人是指通过本章第3.1款、第3.2.5项规定评审标准的投标人。

2.技术部分与商务部分各档次的标准设定如下：

优：方案科学、合理、安全，考虑周全，针对性强，完全能够满足招标项目需要；

良：方案基本科学、合理、安全，考虑比较周全，针对性较强，可以满足招标项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高；

差：方案在科学、合理、安全性方面一般，考虑不够不周，针对性不强，虽然能够基本满足招标项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑；

3.各分项内容如缺项，相应分项不得分。

附表：政府采购政策

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动 | 是 |
| 2 | 中小企业的认定标准 | 供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： 一、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称46号文）第二条规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 3 | 关于财库﹝2020﹞46号相关问题说明 | 1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的货物采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分货物采购包，大中型企业提供的货物全部为小微企业制造，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。 2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型企业制造货物的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。 3.有些货物采购项目涉及多种货物和多个制造商，供应商从批发商或者经销商处拿货，而非从制造商处直接拿货，难以获知所有制造商的从业人员、营业收入、资产总额等数据。供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。 4.对于既有货物又有服务的采购项目，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 |
| 4 | 监狱企业的认定标准 | 省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 5 | 残疾人福利性单位的认定标准 | 供应商需提供残疾人福利性单位声明函。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 6 | 价格扣除办法 | 价格扣除：对于非专门面向中小企业的项目，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库〔2020〕46号的规定，给予小型和微型企业投标价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为大型企业的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审，不重复享受政策。 同一供应商，中小微企业产品、残疾人福利性企业和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 响应文件中需附“中小企业声明函”，否则评标委员会（或磋商小组）将不予认定中小微型企业。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 7 | 相关风险 | 提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格；该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1符合性检查评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

# 3. 评标程序

# 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2投标人或投标文件有以下情形之一的，评标委员会按其投标作无效投标处理：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

# 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人综合得分=评标委员会全体成员评分结果的算术平均值，并以此计算各个投标人的综合得分。

3.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

# 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

# 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

（参考格式）

合  同  书

项目名称：

签订地点：

年   月    日

注：1、合同的具体内容由双方在签订合同时商定。

2、合同编制依据是招标文件的要求和中标投标人的投标文件中的相应内容。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

根据黄河水利委员会信息中心2023年水资源管理系统运行维护项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指。

2．......

三、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间：  自2023年6月17日起至2023年12月31日

四、付款方式

合同签订十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%，乙方向甲方支付合同总价10%的履约保证金或履约保函；6月30日前，乙方提交施工组织方案，甲方向乙方支付合同总额10%；9月30日前，乙方提交第三季度运维总结报告，甲方向乙方支付合同总额30%；12月15日前甲方组织合同完工验收，项目验收通过后一周内甲方向乙方支付合同总额10%；12月31日前，乙方提交第四季度运维总结报告，服务期满三个月后，系统运行正常，甲方退回乙方全额履约保证金或履约保函。

五、项目管理

1.合同乙方指派代表组成本项目管理小组，并以书面方式通知甲方；如管理小组成员更换应事先征得甲方的书面同意。

2.甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

六、知识产权归属

1 知识产权。

乙方承诺对提供给甲方的任何产品及服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、著作权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2 甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

3 本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则甲、乙双方与甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

4 甲方在领受本合同项下的服务后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用。甲方因非经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成对方损失的，由其承但相关责任。

七、保密

1 在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2 获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在5 年内不得对外披露。

3 甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方商业秘密，从事与对方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用本开发项目中的对方相关技术或管理人员。

4 甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

八、违约责任与赔偿损失

1 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价100%的违约金。

2 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2 合同一式 陆 份，甲乙双方各持 叁 份。

甲方：                                  乙方：

甲方法定代表人或授权签字人（签字）：    乙方法定代表人或授权签字人（签字）：

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

日期：年月日                日期：年月日

# 第五章用户需求书

本项目分为两部分内容，分别为黄河水量调度管理系统系统技术性维护与国家水资源监控能力建设项目信息平台运行维护。

# 一、黄河水量调度管理系统

## 1 项目概述

黄河是我国西北、华北地区重要的供水水源,承担着占全国15%的耕地面积和12%的人口及50多座大中城市的供水任务。随着经济社会的快速发展,流域及相关地区需水量持续增长，黄河水资源供需矛盾日趋尖锐,突出表现在断流形势加剧、水质恶化趋势加重。而黄河水资源管理存在着信息采集设施设备少、精度差,监控和应急反应能力薄弱,决策支持能力不足,调度设施设备落后等问题。黄河水量调度管理系统是为加快实现黄河水量调度管理工作的规范化和现代化,进一步提高流域水资源统一调度管理水平,促进水资源的合理配置,缓解水资源供需矛盾,改善生态与环境,使有限的黄河水资源发挥更大的综合效益。该项目对黄河流域水资源的可持续利用和经济社会可持续发展，缓解水资源供需矛盾、促进水资源有效利用、实现水资源优化配置具有重要意义。

## 2 维护范围及内容

## 2.1 上中游6省区引退水信息采集系统运行维护

主要工作内容是对黄河上中游六省（青海省、甘肃省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、山西省以及陕西省）的水资源管理与调度监测监控系统进行运行维护。确保黄河水量调度管理系统的正常运行，为实现水量调度重要信息的快速采集传输，水资源情势的正确分析预估，超计划引水的有效监控，突发水量及水污染事件的及时处置等提供有力保障，提高黄河流域水资源统一调度管理水平。

## 2.1.1运行维护管理

（1）组织管理

管理职责明确、组织健全、制度健全、领导到位、人员落实。

（2）日常管理

系统开机应用、检查保养、状态跟踪、运行日志、熟练操作等。年度运行维护工作结束后，形成年度运行维护工作报告，每年的12月上旬将本年度运行维护工作报告报黄委水资源局。运行维护工作报告主要内容包括概述、运行维护管理、运行维护情况、运行维护出现问题及处理情况、监测资料分析、意见建议、运行维护结论和有关附件等。

（3）环境管理

机房布局合理、线路规整、设备整洁、保养良好。

（4）安全管理

系统供电保障、巡查到位、故障发现报告及时、设备安全管理到位、系统安全防护合规。

（5）监督检查

系统运行维护自查组织有效、及时，每半年至少组织一次全面的监督检查，及时上报监督检查报告，并督促整改发现的问题。

（6）备件管理

根据需要及时支付现地站系统运行电费及通信费等相关费用，配备必要的系统备品、备件维护工具等，保证系统处于正常工作状态。

（7）监督管理

接受黄委水资源管理局和有关省区水利厅的监督管理，根据有关要求，组织开展系统运行维护工作。

## 2.1.2运行维护效果

（1）监测功能

要求：数据采集及时，能够准确传输（或获取）至总（分）调中心。其中：

青海区域：黄丰渠、官亭泵站、黄丰渠退水、官厅泵站退水、黑泉水库、引硫济金。

甘肃区域：斗槽取水口(上游）、斗槽取水口(下游）、动力厂二水源、虎头嘴取水口、景电二期泵站、靖会灌区泵站、景电一期泵站、靖远兴电泵站、引大入秦取水枢纽工程、引大入秦总干渠小水池、谷丰渠、洮惠渠、月河湾泵站、大唐景电火电厂、兰州自来水公司。

宁夏区域：美利渠、跃进渠、七星渠、固海扬水泉眼山泵站、扶贫扬黄泉眼山黄河泵站、东干渠、河东总干渠、西干渠进水闸、汉惠进水闸、唐徕渠进水闸、河心泵房、月牙湖泵站、陶乐高仁泵站、陶乐红崖子泵站、陶乐五堆子泵站、秦渠、汉渠、马莲渠、河西总干渠、惠农渠三闸、泰民渠、中宁电厂、中卫寿渠、汉延渠、惠农渠、大清渠、秦坝关、一号坝（龙门桥退水）、1号退水闸、清水沟、苦水河、第一排水沟、第三排水沟、第四排水沟、第五排水沟、老渠口退水闸、第二排水沟、三棵树、潜坝。

内蒙区域：孪井滩扬水灌溉工程、南岸干渠进水闸、沈乌干渠进水闸、北总干渠进水闸、包钢水源地取水口、画匠营子岸边取水泵房、包头—达旗黄河取水工程、磴口净水厂取水泵房、镫口电力扬水站、团结渠电力扬水站、麻地壕扬水站、托电蒲滩拐泵站、呼市引黄供水蒲滩拐泵站、小沙湾水源工程、毛不拉扬水站、碱柜扬水站、打不素扬水站、民利渠扬水站、二闸、三闸、四闸、总排干闸、二十二闸、六十四闸、一一九闸。

山西区域：万家寨引黄一期工程、禹门口提水工程、回龙扬水站、元上扬水站、杨范扬水站、夹马口一级泵站（吴王泵站）、尊村引黄一级站、风陵渡扬水站、大禹渡扬水工程、北赵。

陕西区域：东雷抽黄工程（一级站）、东雷抽黄续建工程、东雷退水、港口抽黄灌溉工程、宝鸡峡林家村枢纽（渭河）、魏家堡渠枢纽（渭河）、张家山渠首（泾河）、交口抽渭一级站（渭河）。

（2）监视功能

要求：图片传输及时、稳定，图片清晰；视频图像清晰、流畅、稳定。其中：

青海区域：黄丰渠退水、官厅泵站退水。

甘肃区域：景电二期泵站、靖会灌区泵站、景电一期泵站、靖远兴电泵站、引大入秦取水枢纽工程、引大入秦总干渠小水池、谷丰渠、洮惠渠。

宁夏区域：美利渠、跃进渠、七星渠、扶贫扬黄泉眼山黄河泵站、东干渠、河东总干渠、西干渠进水闸、汉惠进水闸、唐徕渠进水闸、陶乐高仁泵站、陶乐红崖子泵站、陶乐五堆子泵站、秦渠、汉渠、马莲渠、河西总干渠、惠农渠三闸、泰民渠、三棵树。

内蒙区域：南岸干渠进水闸、沈乌干渠进水闸、北总干渠进水闸、镫口电力扬水站、团结渠电力扬水站、麻地壕扬水站、毛不拉扬水站、打不素扬水站、民利渠扬水站。

山西区域：禹门口提水工程、回龙扬水站、元上扬水站、杨范扬水站、夹马口一级泵站（吴王泵站）、尊村引黄一级站、大禹渡扬水工程。

陕西区域：东雷抽黄工程（一级站）、东雷抽黄续建工程、东雷退水、港口抽黄灌溉工程、宝鸡峡林家村枢纽（渭河）、魏家堡渠枢纽（渭河）、张家山渠首（泾河）、交口抽渭一级站（渭河）。

（3）监控功能

要求：远程控制响应及时、准确、安全，可控制自由旋转。其中：

宁夏区域：七星渠、东干渠、汉惠进水闸、唐徕渠进水闸。

内蒙区域：南岸干渠进水闸、沈乌干渠进水闸、镫口电力扬水站。

陕西区域：宝鸡峡林家村枢纽（渭河）、魏家堡渠枢纽（渭河）、张家山渠首（泾河）。

（4）通信网络

要求：保持租用线路、光纤线路、微波线路、卫星线路等通信网络畅通。

（5）分调中心设备

要求：分调中心设备完好，运行正常。

## 2.1.3运行维护工期

该项目维护工期自2023年6月17日起至2023年12月31日。

## 2.1.4 运行维护文档要求

中标人应提供黄河水量调度系统上中游6省区引退水信息采集系统运行维护年度总结报告。

## 2.2 应用管理系统运行维护

## 2.2.1运行维护范围

应用管理系统的运行维护工作是对黄河水量调度系统的黄河引退水远程监控系统、应用服务子系统和数据库等内容进行运行维护。应用管理系统主要软硬件运行维护清单如下：

黄河水量调度管理系统应用管理系统主要运行维护清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控GR主服务器 | IBM x3850X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 2 | 监控对象服务器1 | IBM x3650M3 | 台 | 1 | 应用 |
| 3 | 监控对象服务器2 | IBM x3650M3 | 台 | 1 | 应用 |
| 4 | 监控对象服务器3 | IBM x3850X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 5 | 监控对象服务器4 | IBM x3690X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 6 | 监控对象服务器5 | IBM x3690X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 7 | 监控域控服务器 | IBM x3650M3 | 台 | 1 | 应用 |
| 8 | GPRS接收服务器 | IBM x3650M3 | 台 | 1 | 应用 |
| 9 | 视频服务器1 | IBM x3650M4 | 台 | 1 | 应用 |
| 10 | 视频服务器2 | IBM x3650M4 | 台 | 1 | 应用 |
| 11 | 监控数据库服务器 | IBM x3650M3 | 台 | 1 | 应用 |
| 12 | 水调数据库服务器 | IBM x3850X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 13 | 业务处理服务器 | IBM x3850X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 14 | Windows Server 2008 R2 企业版 | 微软 | 套 | 1 | 应用 |
| 15 | SQL Server 2008 R2 企业版 | 微软 | 套 | 1 | 应用 |
| 16 | Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN | 微软 | 套 | 1 | 应用 |
| 17 | 黄河引退水远程监控系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 18 | 应用服务子系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 19 | 数据库 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 20 | 服务器区接入交换机 | H3C 5560 | 台 | 3 | 网络 |
| 21 | 数据库服务器 | HP RX9800 | 台 | 2 | 数据 |
| 22 | 数据库管理软件 | Oracle 11g | 套 | 2 | 数据 |

## 2.2.2运行维护要求

1、黄河引退水远程监控系统：监控服务器日常监控、巡检；定时查看黄河引退水远程监控软件平台及数据库的运行状态，发现问题及时处理；做好平台软件和数据库的备份工作；及时解答用户各类咨询问题；联合各省现地运维单位远程调试维护黄河引退水远程监控系统。

2、应用服务子系统：定期对主要应用服务子系统检查，对应用的状态（各类服务是否正常）进行监控。如应用有异常，须及时查明原因，及时处理。

3、数据库服务器及数据库软件：对数据库服务器硬件运行状态监控、定期巡检、检测评估、故障排除、操作系统配置、性能调优等。维护数据库正常运行、处理突发问题、管理用户权限、监控数据存储情况、监听数据库运行状态，对数据库访问性能调优，数据库建库技术支持、用户访问安全管理、数据库紧急故障处理，及时发现和协助解决数据库应用运行问题。

4、安排专人定期对系统进行巡检，检查服务运行情况；当系统发生故障时，及时上报，同时查明故障原因，记录故障现象，及时排除故障，并对故障原因进行分析，提出预防性方案，保证系统及服务正常运行，发现问题及时解决，保证系统完好。

5、对网络设备进行监控，及时发现异常并及时处理；定期进行设备、系统配置检查与维护，定期更改设备管理用户权限，备份配置文件。

6、提供24小时技术服务，包括故障排除，应急保障等。

## 2.2.2运行维护效果

1、运行维护期内，保证黄河水量调度相关应用系统运行正常，迅速而准确地排除各种故障，保证系统稳定运行。

2、对黄河水量调度应用系统进行维护，对服务器操作系统、应用平台、应用服务、数据库等进行日常维护，优化系统性能，提高系统应用保障能力。

3、运行维护期内，运维范围内的设备进行日常巡检、检修，确保设备正常运行。

## 2.2.3运行维护工期

该项目维护工期自2023年6月17日起至2023年12月31日。

# 二、国家水资源监控能力建设项目信息平台运行维护

## 1项目概述

国家水资源监控能力建设（一期）基本建立与用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污相适应的重要取水户、重要水功能区和主要省界断面三大监控体系，基本建立国家水资源管理系统框架，初步形成与实行最严格水资源管理制度相适应的水资源监控能力，逐步增强支撑水资源定量管理和“三条红线”监督考核的能力。国家水资源监控能力建设（二期）是在一期成果的基础上，通过与水利部、流域内相关省水资源监控管理信息平台的互联互通，进一步提高黄河流域河道外取用水、水功能区和重要地表水饮用水水源地水质以及省际河流省界断面水量与水质监测等监测能力，提高黑河流域水资源监控能力，进一步提升黄河及黑河水资源管理与调度水平，形成与实行最严格水资源管理制度阶段目标相适应的水资源监控能力，初步满足水资源定量管理和最严格水资源管理制度考核的信息化支撑需要。

## 2 运行维护范围

主要工作内容是对国家水资源监控能力建设项目建设的门户系统、应用系统、数据库、服务器及商业软件等内容进行运行维护，为国家水资源监控能力建设项目黄河流域信息平台的正常运行提供支持。

国家水资源监控能力建设项目信息平台运行维护清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | IBM X3850X5 | 台 | 2 | 应用 |
| 2 | GIS服务器 | IBM X3850X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 3 | 外网Web服务器 | IBM X3850X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 4 | 数据采集服务器 | IBM X3850X5 | 台 | 1 | 应用 |
| 5 | 交换服务器 | P720 | 台 | 1 | 应用 |
| 6 | 工作流服务器 | P720 | 台 | 1 | 应用 |
| 7 | JavaEE应用服务器套件 | Weblogic | 套 | 2 | 应用 |
| 8 | GIS软件 | Supermap | 套 | 1 | 应用 |
| 9 | 消息中间件 | TongLink | 套 | 2 | 应用 |
| 10 | 数据分析软件 | TongIntegrator | 套 | 1 | 应用 |
| 11 | 应用集成软件 | 东方通 | 套 | 2 | 应用 |
| 12 | 报表工具软件 | 润乾报表 | 套 | 1 | 应用 |
| 13 | 工作流引擎 | Synchro Flow | 套 | 1 | 应用 |
| 14 | 门户工具软件 | Trs | 套 | 1 | 应用 |
| 15 | 对内业务门户系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 16 | 黄河水资源管理与调度系统门户 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 17 | 水资源数据库 |  | 套 | 1 | 应用 |
| 18 | 黄河水资源信息服务系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 19 | 黄河水资源业务管理系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 20 | 黄河水资源决策支持系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 21 | 黄河水资源应急管理系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 22 | 水资源移动应用系统 | 自行开发 | 套 | 1 | 应用 |
| 23 | 主磁盘阵列 | HDS 2500 | 套 | 1 | 数据 |
| 24 | 备份磁盘阵列 | HDS 2100 | 套 | 1 | 数据 |
| 25 | 数据服务器 | IBM P720 | 台 | 2 | 数据 |
| 26 | 光纤交换机 | Cisco 9148 | 台 | 2 | 数据 |
| 27 | 物理磁带库 | 昆腾 I 500 | 台 | 1 | 数据 |
| 28 | 数据库平台 | Oracle 11g | 台 | 1 | 数据 |
| 29 | 备份管理软件 | Commvault | 套 | 1 | 数据 |
| 30 | 网御防火墙（主） | POWER_V-7626E | 台 | 1 | 网络 |
| 31 | 网御防火墙（备） | POWER_V-7626E | 台 | 1 | 网络 |
| 32 | 天清启明星辰NIPS（主） | NIP S5100E | 台 | 1 | 网络 |
| 33 | 天清启明星辰NIPS（备） | NIP S5100E | 台 | 1 | 网络 |
| 34 | 天玥启明星辰数据库审计 | GE1520ER | 台 | 1 | 网络 |

## 3运行维护要求

对主磁盘阵列、备份磁盘阵列、光纤交换机及SAN网络的专业运维监控、定期检测评估、软硬件故障处理、微码升级，以及配置优化等。对物理磁带库和备份服务器的专业运维监控、定期检测评估、故障处理等。对本地数据备份系统的运行状态监控，备份作业执行监控、系统日志分析、故障处理、备份策略的制定和修订等。对数据库服务器运行状态监控、故障处理，对操作系统、系统配置、补丁升级、巡检预查等技术性维护。对数据库进行用户权限管理维护、数据存储情况监控、监听数据库运行状态，处理突发问题等。

对专业软件、商业软件进行日常性检查。做好事件与故障记录及报告。根据用户需要，完成必要的数据人工录入工作。

对系统和设备性能参数进行调整，以保证系统最优性能。对不同系统间出现的问题，及时联系及协调。

对网络安全设备进行监控，及时发现异常并及时处理；定期进行设备、系统配置检查与维护，定期更改设备管理用户权限，备份配置文件。

## 4运行维护效果

通过本项目实施，完成国家水资源监控能力建设项目技术性维护工作，为国家水资源监控能力建设项目黄河水资源监控平台的正常运行提供支持。

## 5运行维护工期

该项目维护工期自2023年6月17日起至2023年12月31日。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目  录

投标文件商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、投标人承诺书

四、法定代表人身份证明及授权委托书

五、投标报价

六、近年类似项目业绩情况表

七、反商业贿赂承诺书

八、招标代理服务费承诺函

投标文件技术部分

一、服务方案

二、其他材料

资格审查资料

投标文件商务部分

# 一、投标函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥        ）的投标总报价，按合同约定实施和完成本项目运行和维护全部内容及任何缺陷，实现项目目的。

2.我方承诺在投标有效期（ 90 日历天）内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）我方承诺按招标文件的约定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

4.我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，我方保证你方在中国境内使用我方提供的产品和服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的情形。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

# 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标总报价 | （大写） 元（¥ ） |
| 合同履行期限 | 维护工期自2023年6月17日起至2023年12月31日 |
| 服务要求 | 满足用户需求书要求​ |

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

# 三、投标人承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1）在本次投标中我方无与其他投标人相互串通投标，或与采购人串通投标的行为；

（2）在本次投标中我方无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3）在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（各类证书、业绩等）无弄虚作假；

（4）我方没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我方不采用非法手段获取证据进行投诉，在投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意投诉；

（6）我方与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺向采购人支付违约金。

特此承诺

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

# 四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

备注：响应文件由供应商的法定代表人签字或盖章的，仅提供法定代表人身份证明。需附法定代表人身份证扫描件。

# 四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自投标文件递交截止日期之日起90日历天 。

代理人无转委托权。

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                        附身份证扫描件

委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                       附身份证扫描件

年       月       日

备注：响应文件由供应商的法定代表人的委托代理人签字或盖章的，可不提供法定代表人身份证明，仅提供授权委托书。

# 五、投标报价

# 5.1总则

1.一旦投标人对本投标报价表作出报价并为采购人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

2.投标总价包括本项目工作全部责任和义务。

3.投标报价表中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标总价表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价均属于投标人的风险，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

4.报价应包含本项目所有税项。如采购人根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归采购人。

5.投标人应仔细阅读招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及数量差异的索赔将不获考虑。

6.本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

7.本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有全部费用。

# 5.2投标报价表

[货币单位：（人民币）元]

| 序号 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | （大写）： 元￥： 元 | 见5.2.1分项报价明细表 |

说明：1.此表的“投标总报价”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总报价，投标总报价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用。

2.此表为附表5.2.1的汇总表。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

# 5.2.1投标分项报价表

[货币单位：（人民币）元]

| 序号 | 分项名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| *** |  |  |  |
| 合计 | 大写： 元 小写： 元 |  | 合计=1+2+3+*** |

备注：投标人应依此表列出详尽分项费用清单和取费标准（格式可自行设计，作为本报价表的附表）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

# 六、类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后须附合同的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

# 七、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                （项目名称）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

# 八、招标代理服务费承诺函

我方在贵单位组织的（项目名称：           ，采购项目编号：        ）招标中若获中标，我方保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

十、服务承诺

投标文件技术部分

# 一、服务方案

投标人应根据《用户需求书》要求内容做出全面响应，应包括下列内容。

1.需求理解。

2.运维技术实施方案。

3.运维管理体系。

4.运维人员配置。

1）拟派项目负责人

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟任职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 具有执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 担任职务 |  | 合同额 |  |  | 实施时间 |  |  | 业主名称及联系方式 |  |

注：需后附拟派项目负责人资格证书、学历证、职称证书、业绩等证明材料的扫描件。

2）拟投入本项目的其他主要人员

拟投入本项目工作的其他主要人员表（格式）

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 学历 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：其他主要人员指除项目负责人以外的主要管理人员，需附相应资格证书、学历证、职称证书的扫描件。

5.运维质量控制措施。

6.应急保障措施。

# 二、其他材料

招标文件及评标办法要求的其他资料。

资格审查资料

# （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附法人或者其他组织或者自然人，持有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

# （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：在此附下列资料之一作为财务要求证明资料的复印件或扫描件：

①2021年度或2022年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明（其他组织或自然人投标的可以仅提供银行出具的资信证明）；

③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。

注：采用第②类基本账户开户银行出具的资信证明的，须满足以下要求：

1）资信证明开具时间须在投标截止时间前半年内，且在写明的有效期内；

2）资信证明写明针对投标项目的，项目名称必须与本招标项目名称一致；

3）资信证明写明复印无效的，须将原件单独递交附近年经审计的财务报告。

# （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

# （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.附投标人2022年4月1日至投标截止时间前任意一个月的缴纳税收的凭据；

注：1）纳税证明必须包含增值税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明复印件或扫描件作为证明材料；

2）投标人近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过1个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）投标人依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2.附2022年4月1日至投标截止时间前任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

投标人不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件复印件或扫描件。

# （五）书面声明

我方承诺在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

# （六）信用信息查询

相关主体投标人在“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin）”或“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”及“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）”查询记录（查询日期在招标公告发布日期当日或之后）网页扫描件并加盖单位公章。

注：查询结果投标人可不提供，以采购人或采购代理机构投标截止后现场查询为准。

（七）中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加          （单位名称）的             （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：该声明函是针对中小微型企业的，非中型、小型、微型企业不用提供该声明，可不填或直接删除本声明。

# （八）监狱企业证明材料

由投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如有，不符合条件可不填或删除。

（八）监狱企业证明材料

由投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：不符合条件可不填或删除。

# （九）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

备注：不符合条件可不填或删除。